РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

## Д у м а

# Зиминского городского муниципального образования

### РЕШЕНИЕ

от  27.10.2022			г. Зима		                № 242

О функционировании канализационно-очистных сооружений на территории Зиминского городского муниципального образования

Рассмотрев информацию директора общества с ограниченной ответственностью «Сток-Сервис» С.В.Каменского о функционировании канализационно-очистных сооружений на территории Зиминского городского муниципального образования, руководствуясь статьей 36 Устава Зиминского городского муниципального образования, Дума Зиминского городского муниципального образования

Р Е Ш И Л А:

Принять информацию директора общества с ограниченной ответственностью «Сток-Сервис» С.В.Каменского о функционировании канализационно-очистных сооружений на территории Зиминского городского муниципального образования к сведению (прилагается).

| Председатель Думы Зиминского городского муниципального образования |  | Мэр Зиминского городского муниципального образования |
| --- | --- | --- |
| ______________ Г.А. Полынцева |  | _____________ А.Н. Коновалов |

|  |  | Приложение к решению Думы Зиминского городского муниципального образования от 27.10.2022 № 242 |
| --- | --- | --- |

Информация о функционировании канализационно-очистных сооружений на территории  Зиминского городского муниципального образования

ООО «Сток-Сервис» обслуживает с 2018 г.канализационные очистные сооружения(КОС), расположенные по адресу: г.Зима ул.Садовая,50; сети водоотведения и канализационные насосные станции. ООО «Сток-Сервис» эксплуатирует имущество водоотведения и очистки по:

1. По «Концессионному соглашению №1 в отношении имущественного комплекса системы водоотведения и очистки стоков г.Зима от 26.07. 2018 г.»

2.По «Договору аренды имущественного комплекса от 15декабря 2021г.»

Муниципальные канализационные очистные сооружения (КОС), расположены в северо-восточной части города.

КОС были построены и введены в эксплуатацию в1960г. Их проектная мощность составляет 15 900 м3/сутки (объём поступления сточных вод на очистные сооружения сейчас  меньше проектного объёма в 3 раза).

В состав сооружений очистных сооружений входят:

-Первичный отстойник, состоящий из 2 ж/б емкостей. Емкость № 1 в ремонте.

-Аэротенк воздушный 4-х коридорный площадью 3108 м2

-Вторичный отстойник площадью 452,2м2 (№ 2 находится в работе № 1 находится в ремонте)

-Иловые площадки на бетонном основании, в работе 1ед.

-Насосно-воздуходувное отделение с электрооборудованием расположено в помещении нежилом, 2-этажном площадью 897,3 м3. Оборудование предназначено для подачи воздуха в аэротенк и перекачивания иловой смеси и биологически очищенных вод.

Выпуск стоков после очистных сооружений осуществляется в реку Ока.

Многое оборудование КОС имеют 100% степень износа, так все песколовки с гидроэлеватором выведены из технологического процесса из-за разрушений ж/б конструкций, что указано в перечне к договору № 12 аренды имущественного комплекса. Рассматривается вопрос о консервации одноэтажного нежилого помещения площадью 402,6 м2 по причине размещения лаборатории в 2-х этажном нежилом помещении площадью 897,3 м2 и для удобства в обслуживании.

Суммарная протяженность сетей водоотведения составляет 35,168 км. (из них 6,032 км. сетей напорные; 29,136 км.самотечные), с установленными на них почти 900 канализационными колодцами, из них ветхие 23,651 км. Износ сетей 70%

Эксплуатируем 8 канализационных насосных станций: в западной части функционирует 3 КНС(Клименко22А; Клименко 10А; Гершевича 56(детский сад), в восточной части-5 КНС(Донская 1б, Маяковского 2; Садовая 22б; Каландарашвили 6; Восточная 1.) КНС принимают, очищают от механических примесей на решетках и перекачивают сточные воды. На КНС Клименко 22А с жилого массива западной части города самотеком поступают стоки и под напором с КНС  Клименко 10А и д/с ул.Гершевича,56 и далее перекачиваются насосами на КНС Садовая 22б.Также на КНС Садовая поступают  сточные воды от КНС Донская 1б, Восточная 1.Далеестоки по канализационному коллектору перекачиваются на очистные сооружения. Стоки от КНС Каландарашвили,6 и КНС Маяковского транспортируются  в коллектор очистных сооружений для очистки. В автоматизированном режиме работают КНС Донская, Маяковского, Восточная 1, Каландарашвили,6.

За период эксплуатации выполнены следующие работы:

1.Капитальный ремонт сети водоотведения с заменой оборудования, ж/б изделий и трубопроводов протяженностью 0,196 км. по адресу ул.Чехова от ж/д № 2 до ж/д № 10. Выполнены работы по замене сети водоотведения бестраншейным способом протяженностью 196 м., диаметром 160 мм. с применением труб безнапорных полиэтиленовых КОРСИС  и устройством 2-х канализационных колодцев Ду-1000мм.)-527800р.

2.Электромонтажные работы с прокладкой кабеля протяженностью 93м.,установкой распределительного шкафа и трансформатора на КНС ул.2Восточная,13б.-236400 руб.

3.Капитальный ремонт стены с гидроизоляцией между машинным залом и грабельной. По мероприятию были выполнены работы: очистка поверхности стены от вспучивания, отслаивания с цементированием, гидроизоляцией-261500 руб.

4.Капитальный ремонт сети водоотведения с заменой оборудования, ж/б изделий и трубопроводов протяженностью 0,15 км. по ул.Щорса. Выполнены работы по замене сети водоотведения протяженностью 150 м., диаметром 160 мм.с применением труб безнапорных полиэтиленовых и устройством 3-х канализационных колодцев Ду-1000мм-434400 руб.

5.Приобретение и монтаж насоса СМ100-65-250г. на КНС ул.2Восточная,13б, ввиду отсутствия резервного оборудования для перекачки сточных масс-168600 руб.

6.Капитальный ремонт вторичного отстойника очистных сооружений (приобретение и замена илососа с центральным стаканом в сборе Д -24М с доставкой и шеф-монтажом), с восстановлением переливной кромки отстойника, иловой камеры и распредчаши-5921000р.

7.Капитальный ремонт насосов подачи очищенной сточной воды (замена СМ120-80-315б-4 с приобретением, установкой насосов для перекачивания биологически очищенных вод на сброс) и установкой частотного преобразователя для них. Автоматика позволяет: контролировать напряжение в сети, необходимого для бесперебойной работы оборудования; предохранять от перебоев электропитания и коротких замыканий.

Капитальный ремонт иловых насосов (замена СМ200-150-400/6с приобретением, установкой насосов для перекачивания активного ила)

Общее выполнение составило 1964332р.

8.Капитальный ремонт аэрационной системы в аэротенке воздушном на очистных сооружениях г.Зима с монтажом воздуходувки, прокладкой труб и комплекта аэрации с распределителями по коридорам, для подачи воздуха в аэротенк. -5860783 руб.( По договору субподряда на выполнение работ № 1-18 от 20 августа 2018г.)

9.Капитальный ремонт коллектора сброса очищенных сточных вод с монтажом рассеивающего оголовка в р.Ока на канализационных очистных сооружениях, расположенных по адресу: г.Зима, ул.Садовая, 50-1274358 руб. (Договор б/н от 05.12.2019 г).

10.Капитальный ремонт на КНС Донская, 1 с заменой кабеля, щита управления, установкой камеры видеонаблюдения, монтажом дренажного насоса; на КНС Садовая 22Б с установкой сороулавливающей решетки; на КНС 2 Строитель с монтажом лестницы на общую сумму 249687 руб.

11.Капитальный ремонт очистных сооружений канализации:

с ремонтом трубопровода подачи сточных вод в первичный отстойник №2;

с ремонтом трубопровода подачи возвратного ила;

с монтажом обводного трубопровода; с монтажом системы видеонаблюдения;

с установкой анализатора растворенного кислорода;

с заменой дренажных насосов;

с монтажом греющего кабеля на трубопровод избыточного ила;

с заменой светильников ВЛ0,4кВт внутриплощадочного освещения;

на общую сумму774384 руб.

12.Капитальный ремонт иловой карты №1, для восстановления работы с прокладкой дренажных труб, устройством перегородок и шандорных колодцев - 498248 руб.

13. Капитальный ремонт помещения лаборатории с установкой перегородок, дверей, окон, заменой полов, укладкой плитки керамической - 421100 руб.

14.Капитальный ремонт на КНС 2ой строитель ул. Каландарашвили, 6А с устройством щита управления, с монтажом насоса СМ125-100-250-4 для перекачивания стоков на очистные, с монтажом видеокамер на 596973 руб.

15.Капитальный ремонт КНС ул. Клименко, 22А и КНС, ул. Садовая, 22Б, выполнены в 2022 г.: с монтажом электронасосов и комплектующих к ним, шкафов аварийного ввода, прямого пуска, управления насосами на 4204700 руб.

Выполнены работы текущего ремонта:

-по демонтажу стеклянных блоков стены и монтажу бетонных в административном здании;

-по ремонту крыши административного здания;

- по изготовлению «стульев» под трубопроводы, ремонту лестниц отстойного узла;

-по ремонту в душевой комнате.

В течение обслуживания выполняются работы по чистке грабельных от ила на КНС, снятию подпоров на сетях, ревизии запорной и регулирующей арматуры, приобретению и установки люков, замене изношенных ж/б составляющих колодцев.

Прочистку самотечных канализационных сетей выполняем на арендуемой у администрации ЗГМО канало- промывочной машине (Автофургон ЛУИДОР) по договору аренды имущества № 12от 23.11.2022 г.Стоимость аренды составляет 35423,50 руб. в месяц.

Объекты ООО «Сток-Сервис» находятся в эксплуатации, но требуют реконструкции, модернизации, приобретения резервного оборудования.

Приложение: перечень имущества к договору №12 аренды имущественного комплекса от 15 декабря 2021 г.