ИНФОРМАЦИЯ

о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства

к отопительному сезону 2011-2012 гг.

по состоянию на 01 сентября 2011 г.

Постановлением администрации ЗГМО от 19.05.2011г. № 804 «О подготовке объектов ЖКХ и объектов социальной сферы к отопительному сезону 2011-2012 гг.»  создана комиссия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Зиминского городского муниципального образования к зимнему отопительному сезону 2011-2012 гг. и по приему теплоисточников и других сооружений ЖКХ, создан штаб по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы ЗГМО к отопительному сезону 2011-2012гг. и по контролю за прохождением отопительного сезона 2011-2012гг., в состав комиссии и штаба вошли представители администрации, руководители предприятий ЖКХ, руководители бюджетных учреждений, представитель Ростехнадзора. Заседания штаба проводятся еженедельно, по средам в 10-00 часов, под председательством заместителя мэра городского округа ЗГМО Зябкина В.А.

Мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, далее  (ЖКХ) к отопительному зимнему периоду, далее  (ОЗП) 2011-2012 гг. утверждены постановлением администрации ЗГМО от 23.06.2011 № 987 «Об утверждении сводного плана мероприятий по подготовке объектов ЖКХ Зиминского городского муниципального образования к зимнему отопительному сезону 2011-2012гг.», на сумму – 56406,1 тыс. руб., в том числе:

средства областного бюджета – 8221 тыс.руб.

средства местного бюджета – 7436 тыс.руб.

средства предприятий ЖКХ – 40749,1 тыс.руб., в том числе:

- 28520 тыс. руб. – на приобретение топлива

- 12229,1 тыс.руб. – капитальный ремонт объектов ЖКХ

На сегодня по подготовке к ОЗП 2011-2012 гг. выделено финансовых средств из областного бюджета – 2516,1 тыс.руб., местного бюджета – 5138,96 тыс.руб. Собственных средств предприятий ЖКХ освоено на сумму – 14164,07 тыс.руб. (капитальный ремонт объектов).

Выполнение мероприятий за счет собственных средств предприятий ЖКХ

на 01.09.2011 г.

тыс.руб.

| № | Предприятие | План | Факт | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Энергия» | 1923,8 | 3057,7 | 158,9 |
| 2. | ООО «Зиматеплоэнерго» | 0 | 2604,3 | - |
| 3. | ООО «Водоотведение» | 1315,5 | 1133,17 | 86,1 |
| 4. | ООО «Водоснабжение» | 2749,35 | 1769 | 64,3 |
| 5. | ООО «Стоки» | 2158 | 2158 | 100 |
| 6. | ООО Управляющая компания «Восточная» | 2493,95 | 1685,5 | 67,6 |
| 7. | ООО «Атол» | 1588,5 | 1756,4 | 102,7 |
|  | ИТОГО: | 12229,1 | 14164,07 | 115,8 |

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении по городу – 72,44 км, подготовлено 69 км. или 95,3%. К началу отопительного периода все сети будут подготовлены на 100 %.

По западной стороне города  коммунальные услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению потребителям оказывает ООО «Зиматеплоэнерго». При подготовке к ОЗП 2011-2012гг. проведены следующие работы:

Выполнена замена теплотрассы по ул. Октябрьская,  протяженностью –180 м. на сумму  228000 тыс.руб.

Ремонт теплотрассы от котельной № 3 до жилого дома №  19 , протяженностью 180 м. на сумму – 210945,3 тыс.руб.

Котельных, отапливающих жилье и объекты соцкультбыта расположенных в Западной части г. Зима по всем видам собственности – 8 ед., в том числе:  муниципальных – 7 ед.,  ведомственная – 1 ед. (ДРСУ). На 01.09.2011 г. подготовлены 7 ед., в том числе: муниципальных – 7 ед., ведомственная – 0 ед. (паспорта готовности будут получены до 15.09.11 г).

По котельной № 1 выполнен ремонт котлов № 8,9,11 «Гефест» на сумму – 592572 руб., ремонт котлов КВм – 1,16  № 7,12 – 339782 руб., изготовлена конвективная часть котла № 10 – 12018 руб., проведен ремонт обмуровки котлов № 1,2,3,4,6 на сумму – 118707 руб., ремонт линии подпитки котлов – 21463 руб.,  ремонт подпиточного насоса № 1,2 – 42134 руб., ремонт грязевика, ШЗУ – 71230 руб. ,  ремонт электроустановок – 87277 руб., выполнено ограждение территории котельной – 34385 руб.

В котельной № 3 –  выполнен ремонт оборудования котельной (колосниковая решетка, обмуровка котла ДКВр-10/13, замена вала на решетке, замена дымососа) – 355004 руб.

Котельная № 4 – выполнен ремонт вентилятора поддува – 48595 руб., ремонт золоудаления – 197798 руб., дымососа ДН-9 – 20640руб.,  ремонт котлов № 1 «Братск-М» - 115328 руб., котла  № 2 «Братск-М» - 115328 руб.

Котельная № 7 – выполнен ремонт котельного оборудования (котлы № 1,2) – 121000 руб.,  ремонт сетевых насосов № 1,2 – 44495 руб., ремонт подпиточного насоса, замена запорной арматуры на подпиточном насосе.

Котельная № 8 – выполнен ремонт сетевых насосов № 1,2 – 20628 руб., ремонт газоходов котлов № 1,2 – 43000 руб., ремонт котлов № 1,2, дымососа ДН-8.

Котельная № 9 – выполнен ремонт ШЗУ – 30293 руб., отделочные работы котельной – 14776 руб., ремонт котла № 2,3 «Братск-М».

Котельная № 13 – ведется ремонт основного и вспомогательного оборудования (котлы, сетевой и подпиточный насосы).

Теплоснабжение Восточной части города осуществляет ООО «Энергия». После окончания отопительного сезона 2010-2011 гг. проведена опрессовка, промывка и  гидравлическое испытание  тепловых сетей восточной части города. Ревизия и ремонт запорной арматуры по тепловым сетям, ремонт тепловых камер и лотков. Выполнен ремонт механического и электротехнического оборудования по бойлерным – 1,2,3,4. Выполнена установка частотного регулирования на корректирующей насосной станции. Выполнен энергоаудит работы корректирующей насосной станции, по выполнению рекомендаций энергоаудита проведена замена обвязки сетевых насосов с увеличением диаметра трубопроводов с 219х8 мм на 273х8 мм.  Произведен монтаж 2-х новых сетевых насосов.

Выполнена замена участков тепловых сетей:

- к детсаду № 4 – диаметром 76 мм., протяженностью – 130м.

- к вечерней школе № 2 – диаметром 86-107 мм., протяженностью – 150м.

от ТК-11 до жилого дома № 38 по ул. Лазо – диаметром 108 мм. – 73 м., диаметром – 219 мм – 73 м.;

- от ЦТП 3 до жилого дома № 68 по ул. Трактовая диаметром 100 мм. – протяженностью 175 м., диаметром 200 мм. протяженностью – 175 м.;

- от ТК-11 до жилого дома № 21 ул. Бугровая – диаметром – 100мм., протяженностью – 115,2 м., диаметром – 150 мм., протяженностью – 80,65м., диаметром – 200 мм. протяженностью – 103,7м.

Ремонт изоляции теплосети нижнего поселка ЛДК.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Протяженность водопроводных сетей по городу – 84,4 км, по состоянию на 01.09.2011 г. водопроводные сети подготовлены полностью.

Протяженность ветхих водопроводных сетей – 35,2 км., из запланированных на замену  ветхих водопроводных сетей – 0,560 км, заменены – 100%.

Выполнен вынос водопроводной сети из теплотрассы по ул  Борцов Революции -  Парижской коммуны на сумму – 576,1 тыс.руб., перекладка водопроводной сети, проложенной совместно с теплотрассой, от КНС Донская до жилого дома № 38 по ул. Лазо, протяженностью 60 м., на сумму – 226,4 тыс.руб., замена водопроводной сети по ул. Куйбышева №№ 1-7, № 100-121, от перекрестка ул. Проминского до школы № 8, ул. 2-я Восточная, проложено -110м. водопровода в теплотрассе на сумму -222,5 тыс.руб.

Прокладка водопроводной сети Кирзавод - ЦРБ протяженностью – 160м., на сумму – 122,0 тыс.руб., котельная № 4 – ЦАЛД на сумму – 197,3 тыс.руб., заменен ввод к ж/д 12 м-н «Ангарский» 43,5 тыс.руб.

Произведен текущий ремонт 53 водоразборных колонок.

На водозаборе «Черемуховый куст» - монтаж насосов ЭВЦ12-255-30 на сумму – 381,3 тыс.руб.

ВОДООТВЕДЕНИЕ

Общая протяженность канализационных сетей по городу – 39,2 км., подготовлены – 100 %.  Канализационных насосных станций (КНС) муниципальных всего – 6 ед. подготовлены полностью. За летний период подготовки к зиме выполнены следующие работы:

Произведена прочистка канализационных коллекторов с применением компрессорной установки, общая протяженность прочищенных канализационных сетей составляет – 11585,5 м., произведен капитальный ремонт на 14 канализационных колодцах – ул. Ленина,11 - 2 шт., ул. Ангарская,6 – 1 шт., ул. Садовая,1 – 1 шт., ул. Московский тракт,2 – 1 шт., ул. Лазо (Скорая) – 1 шт., ул. Куйбышева,9 – 1 шт., ул. Проминского,10 – 2 шт., ул. Трактовая,68 – 1 шт., м-н «Ангарский,10 – 1 шт., Донской проезд,3 – 1 шт., ул. Октябрьская,83 – 2 шт., на общую сумму – 406 тыс.руб.

На КНС ул. Клименко – произведена замена кабеля, проводки эл.щита, магнитного пускателя, замена задвижки диаметром 200 мм., на сумму – 244,4 тыс.руб.

На КНС Маяковского – выполнены электромонтажные работы на сумму – 202,5 тыс.руб., выполнен монтаж гребенки – 178,2 тыс.руб.

Проложен самотечный канализационный коллектор к зданию Лазо,28 на сумму – 102,068 тыс.руб.

За счет средств местного бюджета выполнены работы по замене напорного канализационного коллектора диаметром 400 мм, протяженностью 460 м от пер. Нагорный в сторону очистных сооружений на сумму – 2460 тыс.руб.

Выполнена замена централизованного отопления на бойлерное в двух служебных помещениях цеха очистных сооружений.

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

План подготовки муниципального жилищного фонда – 551 ед., площадью – 85,3 тыс.м2. По состоянию на 01.09.2011 г. подготовлено жилых домов -  529 ед., (96,1 %), площадью – 84,23 тыс. м2, (97,6 %). Фактически выполнено ремонтных работ по подготовке жилья на сумму –  3441,9 тыс. руб., в том числе ООО «Атол» – 1756,4 тыс. руб., Управляющей компанией «Восточная» на сумму –  1685,5 тыс. руб. В основном выполнялись следующие виды работ: промывка и опрессовка внутридомовых  сетей теплоснабжения, ревизия электрических сетей, ремонт системы электроснабжения мест общего пользования,  ремонт кровли, восстановление теплового контура (остекление подъездов, ремонт системы отопления, восстановление теплоизоляции, ремонт вентиляции, ремонт тамбурных дверей), выполнен ремонт отмосток, подъездов, восстановление водосточных труб, капитальный ремонт фасада жилого дома № 4 ул. Чехова, ремонт фасадов в домах ул. Лазо,34, ул. Трактовая 62а, Садовая,30. Очистка подвальных помещений производится постоянно, по графику, на входах в подвалы установлены металлические двери, закрыты на замки.

Заместитель мэра городского округа                               В.А. Зябкин