РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

## Д у м а

# Зиминского городского муниципального образования

### РЕШЕНИЕ

от 28.09.2017				   г. Зима	 				№ 290

О подготовке объектов ЖКХ

к отопительному сезону 2017-2018 гг.

Заслушав и обсудив информацию администрации Зиминского городского муниципального образования о подготовке объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону 2017-2018 гг., руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 36 Устава Зиминского городского муниципального образования, статьей 66 Регламента Думы Зиминского городского муниципального образования, Дума Зиминского городского муниципального образования

Р Е Ш И Л А:

1.гПринять к сведению информацию о подготовке объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону 2017-2018 гг. (прилагается).

2.гКонтроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя председателя депутатской комиссии по управлению муниципальным хозяйством А.В. Соловьева и первого заместителя мэра городского округа А.В. Гудова.

| Председатель Думы Зиминского городского муниципального образования |  | Мэр Зиминского городского муниципального образования |
| --- | --- | --- |
| ________________Г. А. Полынцева |  | _____________А. Н. Коновалов |

Приложение к решению Думы Зиминского городского муниципального образования от 28.09.2017 г.

ИНФОРМАЦИЯ

о подготовке объектов коммунальной инфраструктуры

к отопительному сезону 2017-2018 гг.

Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону 2017-2018гг. проводилась в рамках реализации:

1) подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014-2018 гг. государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 гг.;

2) подпрограммы «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону» на 2016-2018 гг. муниципальной программы Зиминского городского муниципального образования «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2016-2018 гг.

Контроль за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях осуществляла комиссия, созданная постановлением администрации Зиминского городского муниципального образования от 10.05.2017  № 766 «О создании комиссии по проведению проверки  готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории Зиминского городского муниципального образования».

По состоянию на 15.09.2017 г. объекты коммунальной инфраструктуры г. Зимы к отопительному сезону готовы, готовность многоквартирных домов составляет 96,4 % (185 МКД из 192).

Теплоснабжение

Общая протяженность тепловых сетей по городу составляет 55,79 км, из которых ветхие - 24,5 км.  В рамках подготовки к отопительному сезону заменено ветхих тепловых сетей – 0,363 км (1,5 % от общей протяженности ветхих сетей).

Подготовлено 7 ед. муниципальных котельных на твердом топливе, электрокотельных – 2 ед., центральных тепловых  пунктов – 5 ед..

В целом по Зиминскому городскому муниципальному образованию отпуск тепловой энергии на объекты жилищного фонда  и социальной сферы осуществляют два теплоснабжающих предприятия:

ООО «Зимателоэнерго» - выработка и транспортировка тепловой энергии от муниципальных котельных;

ООО «Энергия» - транспортировка тепловой энергии от Ново-Зиминской ТЭЦ  ПАО «Иркутскэнерго».

В период подготовки к зимнему периоду 2017-2018гг. заменено – 0,363 км ветхих тепловых сетей в двухтрубном исчислении. Общее теплопотребление по состоянию на 01.08.2017г. составило – 120773 Гкал. В рамках реализации подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области на 2014-2018гг» государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018гг. за счет средств областного бюджета в 2017г. приобретено котельно-вспомогательное оборудование и материалы на  котел ДКВР 10/13  в котельную № 3 м-н "Ангарский",24, на сумму 1218,3тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 1072,1 тыс. руб., местный бюджет – 146,2 тыс. руб. а именно:

- тепломеханическое оборудование (конвективный пучок) – 873,9 тыс. руб.;

- преобразователь частоты – 158,0 тыс. руб.;

- расходомер, электронный блок расходомера ЭТАЛОН-РМ-ЗКЛ – 113,8 тыс. руб.

- кирпич – 72,6 тыс. руб.

Работы по монтажу оборудования выполняются теплоснабжающей организацией ООО «Зиматеплоэнерго».

В сентябре 2017 г. будет приобретено котельно-вспомогательное оборудование  (дымовая труба) и материалы на котельную № 1, ул. Клименко,35. Стоимостью дымовой трубы согласно заключенному муниципальному контракту составляет  -  915 тыс. руб.

Размещен муниципальный заказ на строительство блочно-модульной котельной в г. Зиме для обеспечения теплоснабжения потребителей многоквартирного жилого дома пос. Кирзавод,13. на сумму 4824,59 тыс.руб.

За счет средств теплоснабжающих предприятий выполнены работы на сумму – 5 199,8 тыс руб., в том числе:

- замена участков тепловой сети – 3174,2  тыс. руб.

- монтаж коммерческого узла учета тепловой энергии на ЦТП № 1 (пос. 2-й Строитель) – 232,6 тыс. руб.

- Ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования в котельных  № 1,3,4,7,8,9,13 – 1793  тыс. руб.

Водоснабжение

Общая протяженность сетей водоснабжения – 80,55 км, из которых ветхие 29,09 км. В рамках подготовки к отопительному сезону заменено ветхих сетей водоснабжения – 0,495 км (1,7 % от общей протяженности ветхих сетей).

Обеспечение потребителей г. Зимы питьевой водой осуществляет ООО «Водоснабжение».

В рамках реализации подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области на 2014-2018гг» государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018гг. за счет средств областного бюджета в 2017г. приобретена трубная  продукция и  материалы на инженерные сети водоснабжения от ВК ул. Тургенева,2 до ул. Смирнова,2 на сумму – 954,1 тыс. руб., заключен муниципальный контракт на приобретение трубной продукции и материалов на инженерные сети водоснабжения дюкер по дну оз. Галантуй в г. Зиме на сумму – 775 тыс. руб.

Работы по замене участков сетей водоснабжения будут выполнены ресурсоснабжающей организацией – ООО «Водоснабжение».

Водоотведение

Общая протяженность сетей водоотведения 33,62 км, из которых ветхие - 5,465 км. В плане мероприятий замена ветхих сетей водоотведения не предусмотрена.

В период подготовки к зимнему периоду 2017-2018гг. предприятием ООО «Водоотведение» выполнены работы по очистке канализационных сетей, капитальному ремонту канализационного колодца по ул. Октябрьская, очистке грабельной на КНС Маяковского, ЛДК, Клименко, 2-й Строитель, Донская, ремонту шиберов иловых камер вторичных отстойников на очистных сооружениях.

Начало отопительного сезона

Отопительный сезон 2017-2018 гг. на территории Зиминского городского муниципального образования начался своевременно. Постановлением администрации Зиминского городского муниципального образования от 11.09.2017г.  № 1619 «О начале отопительного сезона 2017-2018 гг.» установлено начало отопительного сезона с 15 сентября. Объекты соцкультбыта и МКД западной стороны города подключены к тепловой энергии с 15 сентября, МКД восточной стороны города будут подключены к тепловой энергии при снижении среднесуточной температуры воздуха в течении пяти суток  ниже +8 градусов.

Запас топлива на муниципальных котельных по состоянию на 25.09.2017 г.– 1663,4 т., что составляет 127,95 % от норматива.